             	      
  
     T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
                BELEDİYE MECLİSİ
 


Karar No:622				 		     			                10.07.2020
 

K A R A R



Sincan İlçesi Törekent Mahallesi 2174 ada 1 ve 8 parsellerin bağlı olduğu pis su kanalının bakım ve onarımımın yaptırılmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonunun 20.03.2020 gün ve 179 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.07.2020 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Sincan İlçesi Törekent Mahallesi 253/1 Sokak, OSB Metro istasyonu karşısında ki 2174 ada 1 ve 8 parsellerin bağlı olduğu pissu kanalının 40 cm ters eğimle bağlanması sonucunda sık sık tıkanmaktadır, binaların bodrum katlarını pissu basmaktadır. 

Bu binalarda 2 adet kurumsal market ve deposu, 15 Temmuz sağlık ocağı ile dükkanlar bulunmakta, depolardaki malzemeler pislik içinde kalmakta, sağlık açısından tehlike arz etmektedir.

Bina yönetimi temizlik ve kanal açılması için sürekli bedel ödemektedir. Durumun incelenerek gerekli kanal ve bağlantılarının yeniden yapılmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
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T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  


Rapor No: 179                                                                                                             20.03.2020


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Sincan İlçesi Törekent Mahallesi 2174 ada 1 ve 8 parsellerin bağlı olduğu pis su kanalının bakım ve onarımımın yaptırılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.03.2020 tarih ve 90. gündem maddesi olarak komisyonumuza yeniden havale edilen dosya incelendi.

Üye Mustafa ÜNVER’ in verdiği önergede; Sincan İlçesi Törekent Mahallesi 2174 ada 1 ve 8 parsellerin bağlı olduğu pis su kanalının bakım ve onarımımın yaptırılmasının istenildiği;

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Sincan İlçesi Törekent Mahallesi 253/1 Sokak, OSB Metro istasyonu karşısında ki 2174 ada 1 ve 8 parsellerin bağlı olduğu pissu kanalının 40 cm ters eğimle bağlanması sonucunda sık sık tıkanmaktadır, binaların bodrum katlarını pissu basmaktadır. 
Bu binalarda 2 adet kurumsal market ve deposu, 15 Temmuz sağlık ocağı ile dükkanlar bulunmakta, depolardaki malzemeler pislik içinde kalmakta, sağlık açısından tehlike arz etmektedir.
Bina yönetimi temizlik ve kanal açılması için sürekli bedel ödemektedir. Durumun incelenerek gerekli kanal ve bağlantılarının yeniden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur.
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